附件：

妇科检查宫腔镜采购技术参数及配置要求

一、检查宫腔镜参数：

- 30度视角；

- 出色的光学性能与可靠性；

- 耐高温高压消毒，质量1年保证；

- 广视野，景深长，整个视野明亮均匀；

- 非球面全屏图像；

- *原装进口；

- *与医院现有设备匹配使用。

- 二、配置要求：

- Telescope, 30°, Wide angle, 4 mm  30度光学视管1套。

- Sheath, 5.5 mm 管鞘 3Fr. 器械通道2套。

- 消毒盒2个。