附件：

福泉市第一人民医院

信息科机房精密空调维保服务要求

1.一年定期四次巡检（每季度巡检一次），出现问题及时响应并确保维保人员在3小时内到达现场处理。提供7\*24小时免费技术支持。

2.乙方负责甲方机房空调的正常使用，通过对甲方设备的日常维护以及维修等服务手段，使甲方设备正常、安全的运行。

3.在合同期内，空调机所有零部件在使用中发生损坏，如需更换配件，乙方在五日内提供原厂配件并更换，配件费由乙方负责承担。