附件：

**心理测评智能辅助系统技术参数**

1. 操作系统：支持64位操作系统，支持Windows 11，向下兼容至Windows XP。
2. 量表数量：系统包含170个以上量表，涵盖认知、情绪、精神、智力、人格、临床生存质量等方面。
3. 硬件平台：可运行于台式机、笔记本电脑、平板电脑，触屏一体机等硬件平台上。
4. 报告内容：报告包含详细分析和仪表盘图，可导出word、pdf等多种格式。
5. 套餐设置：可多个量表组成套餐测试，每个客户端设置套餐数量无限制。
6. 快捷设置：针对常见常用量表，系统可自定义设置为录入患者信息后即可进行默认量表的测评。
7. 药品管理：可根据医院现有药物的情况，增加、修改、删除药物库中的内容。
8. 权限设置：可以根据工作需要设置多个管理员并为管理员设置不同的权限。
9. 工作统计：系统可自动记录不同管理员的工作量以便绩效考核。
10. 信息查询：患者信息查询支持多条件模糊查询模式，可以按分级管理定义的级别快速查询，可按当日、本周、本月、本年、姓名快速查询。
11. 量表打印：所有量表均可打印成纸质量表。
12. 综合报告：可将某个测试者测过量表测试结果组成一个总体报告，可自主选择量表；总体报告可打印和导出。
13. 进程显示：系统显示每一个测评量表的测评进度，已回答问题和未回答问题清晰显示。
14. 自动设置：当一个患者完成上一个测试时，系统自动进入下一个测试量表。
15. 漏答提醒：如果量表有未答题目，在保存提交时系统会自动提醒漏答题目数量。
16. 报告对比：同一个患者在不同的时间做同一量表时，系统能够自动显示前后对比结果。
17. 数据分析：可根据患者的年龄、性别、部分量表分值、慢病、测试频次、症状次数，用药次数等进行数据分析。
18. 自动签名：可以设置测试报告自动签名。
19. 修改报告：可手动修改测试报告，并自动保存到数据库中。
20. 量表添加：在系统现有框架内，可根据医院要求添加量表。
21. 对接系统：能够提供对接HIS系统技术支持。
22. 升级服务：能够提供系统自动升级服务。
23. 操作培训：厂家提供操作培训直到科室能独立操作。
24. 软著证书：提供心理测评智能辅助系统计算机软件著作权登记证书。